**Szczegółowy opis punktów poboru gazu dla zadań 1-3 zał. nr 1 do SIWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Punkt odbioru** | **Adres** | **Numer Punktu Odbioru** | **Numer licznika** | **Taryfa zakupowa** | **Taryfa****dystrybucyjna** | **Zużycie gazu [kW]****za rok 2015** | Opis urządzeń gazowych | **Moc kotła****kW** | Moc umowna kW |
| 1. | Przychodnia Nr 2 | Ul. Rynek II 8,21-010 Łęczna | N049158 | 00009310 | W-3,6 | W-3,6 | 51 800 | Kocioł gazowy dwufunkcyjny Buderus typu Logomat plus GB112 | 55,1 | do 110 |
| 2. | Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej | Ul. Litewska 16,21-010 Łęczna | 7122016 | 00279094 | W-3,6 | W-4 | 125 000 | DE DITRICH F 67580 MERTZWILLER TYP DTG 230-10S | 23 | Do 110 |
| 3. | ZSR Kijany | Kijany 19 b, 21-077 Spiczyn | 7466006 | 000749 | W – 1,1 | W-1,1 | 1 200 | Kuchnie gazowe |  | Pow. 110 |
| ZSR Kijany | Kijany 19 b, 21-077 Spiczyn | N073539 | 00167174 | W-3,6 | W-3,6 | 37 500 | Kocioł dwufunkcyjny Vaillant VU INT 656/4-5H | 65 |  |
| ZSR Kijany | Kijany 19 b, 21-077 Spiczyn | N000033 | 000528 | W-4 | W-4 | 195 000 | Kocioł gazowy DE Dietrych DTG 220-14 | 117 | Pow. 110 |
| ZSR Kijany | Kijany 19 b, 21-077 Spiczyn | N000031N000028 | 05621123000836 | W-5 | W-5,1 | 973 300 | Kocioł gazowy DE Dietrych DTG 320-12Kocioł gazowy DE Dietrych DTG 220-14 | 2x1982x117 | Pow. 110 |