## Arkusz1
Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej - załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Dotyczy budynku | Rodzaj taryfy | Grupa przyłączeniowa | Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu | Moc umowna [kW] | Szacunkowe zużycie w okresie trwania umowy lata 2017-2020 [MWh}
1 | budynek A300 Al.Jana Pawła II 95 | C21 | IV | zasilanie obiektu odbywa się z przyłączy kablowych 2x YAKY 4x120 ze stacji transformatorowej Łęczna ST26 o napięciu znamionowym 0,4kV. Układ zasilania obiektu 3-fazowy | 71 | 310000
2 | budynek -Starostwo Powiatowe Al. Jana Pawła II 95A | C21 | IV |  | 35 | 240000
| budynek Centrum Zarządzania Siecią 95B | C21 | IV |  | 88 | 380000
| budynek -Przychodnia nr.1 ul. Rynek II 8 | C11 | V |  | 20 | 35000
3 | budynek szkoły -Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka ul. Bogdanowicza 9 | C21 | IV |  | 40 | 411200
|  | C12a | V |  | 18 | 51080
| Budynek szkoły Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach | C21 | IV | zasilanie obiektu odbywa się z przyłączy kablowych 2x YAKY 4x120 ze stacji transformatorowej Kijany TO 99Z o napięciu znamionowym 0,4kV. Układ zasilania obiektów 3-fazowy dla budynków szkoły, internatu i hydroforni oraz za pomocą linii napowietrznej ze stacji transformatorowej Kijany Sektor Gospodarczy 100 TN o napięciu znamionowym 0,4kV. Układ zasilania obiektu 3-fazowy dla budynku warsztatów | 42 | 379596
5 | budynek internat ZSR w Kijanach | G11 | V |  | 35 | 57564
6 | budynek warsztaty ZSR w Kijanach | C11 | V |  | 35 | 15736
7 | budynek hydrofornia ZSR w Kijanach | C11 | V |  | 35 | 25424
8
Razem |  |  |  |  | 419 | 1905600

## Arkusz2
7.3
12.7
15.8
28.1
19.5
34.9
22.4
9.2
30.6
36.8
73.5
42.2
37.8
9
18.9
17.9
10.8
25.5
18.1
7
21.8
19.3
20.4
16.1
29.8
11.8
17.6
17.6
32
38.5
20
33.9
17
14.3
14.7
24.1
29
13.4
4.9
18.8
32.8
33.4
11.7
13
37.6
7.7
15.5
25.1
48.6
6.9
14.7
14.5
4.9
13
40.9
10.4
2.4
1.4
6.4
13.6
12.4
11.2
37.6
16.3
27
31
1383