Załacznik nr 1a - Formularz cenowy w postępowaniu  pn.: Zakup urządzenia i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Łęcznej   ”

| Zakup urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | OPIS URZĄDZENIA | CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA | GŁOWNE PARAMETRY | LICZBA SZTUK |
| 1. | Urządzenie do stymulacji sensorycznej metodą A. TOMATISA wraz z słuchawkami – zestaw do prowadzenia indywidualnego treningu słuchowego metodą A. Tomatis’a wraz z 2 letnią licencją W ZESTAWIE: - Sztywne futerały: do przechowywania oraz zabezpieczający - Ładowarka - Podręcznik dla specjalisty oraz instrukcja obsługi dla klienta - Słuchawki bezprzewodowe z przewodnictwem powietrznym i kostnym z mikrofonem | - Natychmiastowe przetworzenie dźwięku za pomocą bramkowania elektronicznego z efektem Tomatisa - Dostęp do nieskompresowanych i zabezpieczonych utworów - Swobodny wybór spośród licznych gotowych programów, możliwość zestawiania ze sobą ich części lub tworzenia własnych programów - Opóźnienie i precesja (specjalne przetwarzanie dźwięku w dwóch kanałach: C1 i C2) - Filtry wysokiej częstotliwości (do 8000 Hz) - Przetwarzanie głosu w czasie rzeczywistym - Przetwarzanie głosu matki | - Wymiary: 11,7 x 8,3 x 2 cm - Aluminiowa obudowa - Ekran dotykowy - Czas pracy akumulatora po naładowaniu: ok. 6 godzin - Kontrolki bramkowania C1/C2 - In Intuicyjny Program Manager, z funkcją „przeciągnij i upuść“ (ang. „drag and drop”) - Zgodność z normami: CE, FCC, RoHS. | 2 |
| 2. | ## Słuchawki z przewodnictwem powietrznym i kostnym | - Dźwięk wysokiej rozdzielczości - Dwa niezależne od siebie rodzaje przewodnictwa: powietrzne i kostne - Regulacja parametrów lateralizacji słuchowej - Mikrofon wysokiej czułości do pracy z głosem w fazie aktywnej | - Rozmiar standardowy z nakładką dla mniejszych dzieci - bezprzewodowe - Rozmiar dziecięcy | 2 1 |
| 3. | Urządzenie do testów uwagi słuchowej - umożliwiające ustalić u badanego progi słyszenia dla poszczególnych częstotliwości, zdolność do określania źródła dochodzącego dźwięku i rozróżniania (dyskryminacji) dźwięków, jak również lateralizację słuchową. |  |  | 1 |
| 4. | Urządzenie dające możliwość układania indywidualnych programów fazy pasywnej i aktywnej terapii metodą A. Tomatisa (wraz z słuchawkami bezprzewodowymi |  |  | 1 |

.......................................... dn.................................

Miejscowość                                                    Data

..........................................................

Podpis osoby upoważnionej