**Załacznik nr 1a - Formularz cenowy w postępowaniu pn.: Zakup urządzenia i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Łęcznej**  **”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakup urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa** | | | | |
| **L.P.** | **OPIS URZĄDZENIA** | **CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA** | **GŁOWNE PARAMETRY** | **LICZBA SZTUK** |
| **1.** | Urządzenie do stymulacji sensorycznej metodą A. TOMATISA wraz z słuchawkami – zestaw do prowadzenia indywidualnego treningu słuchowego metodą A. Tomatis’a wraz z 2 letnią licencją  W ZESTAWIE:   * Sztywne futerały: do przechowywania oraz zabezpieczający * Ładowarka * Podręcznik dla specjalisty oraz instrukcja obsługi dla klienta * Słuchawki bezprzewodowe z przewodnictwem powietrznym i kostnym z mikrofonem | * Natychmiastowe przetworzenie dźwięku za pomocą bramkowania elektronicznego z efektem Tomatisa * Dostęp do nieskompresowanych i zabezpieczonych utworów * Swobodny wybór spośród licznych gotowych programów, możliwość zestawiania ze sobą ich części lub tworzenia własnych programów * Opóźnienie i precesja (specjalne przetwarzanie dźwięku w dwóch kanałach: C1 i C2) * Filtry wysokiej częstotliwości (do 8000 Hz) * Przetwarzanie głosu w czasie rzeczywistym * Przetwarzanie głosu matki | * Wymiary: 11,7 x 8,3 x 2 cm * Aluminiowa obudowa * Ekran dotykowy * Czas pracy akumulatora po naładowaniu: ok. 6 godzin * Kontrolki bramkowania C1/C2 * In Intuicyjny Program Manager, z funkcją „przeciągnij i upuść“ (ang. „drag and drop”) * Zgodność z normami: CE, FCC, RoHS. | **2** |
| **2.** | Słuchawki z przewodnictwem powietrznym i kostnym | * Dźwięk wysokiej rozdzielczości * Dwa niezależne od siebie rodzaje przewodnictwa: powietrzne i kostne * Regulacja parametrów lateralizacji słuchowej * Mikrofon wysokiej czułości do pracy z głosem w fazie aktywnej | * Rozmiar standardowy z nakładką dla mniejszych dzieci - bezprzewodowe * Rozmiar dziecięcy | 2  1 |
| 3. | Urządzenie do testów uwagi słuchowej -  umożliwiające ustalić u badanego progi słyszenia dla poszczególnych częstotliwości, zdolność do określania źródła dochodzącego dźwięku i rozróżniania (dyskryminacji) dźwięków, jak również lateralizację słuchową. |  |  | 1 |
| 4. | Urządzenie dające możliwość układania indywidualnych programów fazy pasywnej i aktywnej terapii metodą A. Tomatisa (wraz z słuchawkami bezprzewodowymi |  |  | 1 |

.......................................... dn.................................

*Miejscowość Data*

..........................................................

*Podpis osoby upoważnionej*