**Nr sprawy: IRP.272.1.33.2020**

1 stół składany do masażu, rama aluminiowa, stół z pokrowcem, wym. szer. 60 dł. 180 cm, wys. 65-86 (+/- 10 cm dla wszystkich wymiarów), kolor dowolny szt. 1

2 rotor rehabilitacyjny składany, rama stalowa, kolor dowolny, płynna regulacja oporu szt. 3

3 piłka rehabilitacyjna, średnica, 55 cm, kolor dowolny szt. 3

4 materac gimnastyczny (mata rehabilitacyjna) składany 3-częściowy, wykonany z pianki poliuretanowej, pokrywa materiał skóropodobny, wym. szer. 85 cm, dł. 200 cm, wys. 5 cm, (+/- 10 cm dla wszystkich wymiarów), kolor dowolny szt. 3

5 dysk sensomotoryczny/ korekcyjny „typu jeż”, średnica 30 cm (+/- 5 cm), materiał PCV, kolor dowolny szt. 3

6 wałek rehabilitacyjny 15x60 cm, kolor dowolny, materiał skóropodobny, wypełnienie: pianka poliuretanowa szt. 3

7 ciśnieniomierz, pomiar jednym przyciskiem, zasilany bateriami lub micro USB, zatwierdzony klinicznie, mankiet 12 - 25 cm (+/- 5 cm), kolor dowolny szt. 2

8 termometr bezdotykowy, pomiar temperatury w zakresie 32°C-42,9°, podświetlany LCD, pamięć odczytu, zasilanie bateria, automatyczne wyłączenie, kolor dowolny szt. 2

9 basen sanitarny, pojemność: 2,5 l (+/- 0,5 l) dł. 35 cm, szer. 25 cm (+/- 15 cm), kolor dowolny szt. 2

10 kaczka sanitarna męska (pojemnik na mocz), pojemność: 0,8-1,4 l

materiał: poliuretan, kolor dowolny szt. 2

11 kaczka sanitarna damska (pojemnik na mocz) pojemność: 0,8--1,4 l

materiał: poliuretan, kolor dowolny szt. 2

12 piłki do ćwiczeń i masażu (typu jeżyk) zestaw 4 szt. rozmiar dowolny, kolor dowolny szt. 5

13 taśma kinezjologiczna 5 cm x 5cm, kolor dowolny szt. 10