Załącznik Nr 1 do Umowy

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku szkoły przy ulicy Bogdanowicza 9 w Łęcznej”.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 7583 m2.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- wykonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji w zakresie objętym przedmiotem umowy,

- wykonanie projektu obejmującego następujący zakres prac budowlanych:

- docieplenie ścian i stropodachów,

- wymiana okien i drzwi,

- wymiana instalacji c.o. wraz ze sterowaniem obiegami i pomiarem zużycia ciepła w poszczególnych obiegach,

- modernizacja instalacji oświetlenia – w tym: obligatoryjnie wymiana opraw oraz fakultatywnie wymiana kabli, tablic jeżeli zajdzie taka konieczność,

- montaż instalacji fotowoltaicznej,

- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej, w tym przedmiarów,

- ścisła współpraca podczas realizacji usługi z wyznaczonym przez Zamawiającego Audytorem Energetycznym,

- Czas realizacji ww. zadań to 45 dni, liczone od dnia podpisania Umowy.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu UMOWY:

- Przygotowanie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły przy ulicy Bogdanowicza 9 w Łęcznej”.

- Przyjęte rozwiązania muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego i odpowiadać mają zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmować będzie wszystkie konieczne branże, w tym: ogólnobudowlaną, elektryczną, sanitarną.

- W dokumentacji muszą zostać przedstawione rozwiązania techniczne 
i technologiczne zgodne z najnowszymi normami gwarantującymi niezawodność funkcjonowania.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna określać warunki wykonawstwa.

- W dokumentacji określone zostaną wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące zadania (przeznaczenia wykonywanych robót oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne 
i architektoniczne).

- Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej 
i elektronicznej:

  - Projekt budowlany – 3 egzemplarze w wersji papierowej

  - Kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze,

  - Przedmiar – 3 egzemplarze,

  - Całość ww. dokumentacji należy także przekazać w wersji elektronicznej – 1 sztuka.

Wykonawca obowiązany jest zapewnić sprawdzenie Dokumentacji pod względem jej zgodności z przepisami obowiązującego prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania 
z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W przypadku gdy wymagania, 
o których mowa powyżej wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, roboty budowlane objęte opracowaniem w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników opisać należy przez odesłanie do tego aktu.

- Opisując przedmiot umowy przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.

- Przedmiot umowy obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji w zakresie następujących pól eksploatacji:

- utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami, innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wprowadzanie zmian, skrótów,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.