Załącznik do umowy nr ………

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  zakup Agregatów prądotwórczych sfinansowanych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Parametry zamówienia:

Agregat Prądotwórczy min. 5 kVA – 5 sztuk.

- rok produkcji – 2025;

- Moc znamionowa agregatu prądotwórczego 3-fazowego – min. 5 kVA;

- Sterownik;

- Napięcie - 400/230 V;

- Częstotliwość - min. 50 Hz;

- Stopień ochrony prądnicy - min. IP 54;

- Silnik benzynowy;

- Typ agregatu – Trójfazowy;

- Rozruch manualny;

- Gniazda: 400V 230V;

- Chłodzenie: powietrze;

- Gwarancja 24 miesiące, w tym przeglądy gwarancyjne w cenie zakupu;

- Agregaty gotowe do pracy od razu po dostawie;

- Agregat napełniony we wszystkie płyny eksploatacyjne;

- Instrukcja w języku polskim;

- dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego.